## Slide 1: Perencanaan Sistem Listrik untuk Industri TEL 12072
Oleh
Dr Ir Dina Maizana MT
maizanadina@gmail.com
Universitas Medan Area
Fakultas Teknik

## Slide 2: Mari kita berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing sebelum kelas dimulai.
Doa dimulai…

## Slide 3: Rencangan Pembelajaran Semester (RPS) Sem. B ta 2018/19
Jadwal | Kandungan | Jam
Minggu-1 | Pengenalan | Senin (13.00-14-40 wib) R. Rabu (17.00-18.30 wib) R. A.
Minggu-2 |  | 
Minggu-3 |  | 
Minggu-4 |  | 
Minggu-5 |  | 
Minggu-6 |  | 
Minggu-7 |  | 
Minggu-8 | Ujian tengah semester | 
Minggu-9 |  | 
Minggu-10 |  | 
Minggu-11 |  | 
Minggu-12 |  | 
Minggu-13 |  | 
Minggu-14 |  | 
Minggu-15 |  | 
Minggu-16 | Ujian Akhir | 
Tugas 1
Tugas 2

## Slide 4: Evaluasi
Kehadiran
10 %
Tugas 1
15%
Tugas 2
25%
Mid Test
Ujian Akhir
25%
25%

## Slide 5: Agenda
Kebutuhan daya (Power Demand)
Flow daya (Power Flow)
Arus beban ( Load Current)
Proteksi gangguan (Protection on Fault)
Cadangan daya ( Power
Unbreakable PS
Harmonik
Pentanahan
Penangkal petir
Kapasitor bank
Penghematan

## Slide 6: Kebutuhan Daya
Kebutuhan daya dan tarif dasar tenaga listrik memiliki peran yang sangat penting dalam suatu industri.

## Slide 7: Kebutuhan Daya
Perencanaan pembagian daya listrik yang sesuai menggunakan standar PUIL 2000.
Daya listrik (Electrical Power); jumlah energi yang diserap/dihasilkan dalam rangkaian listrik.
Tenaga listrik yang digunakan berasal dari:
  Suplai jaringan dari PLN.
  Pembangkit Listrik Tenaga Diesel (PLTD) atau Generator Set.

## Slide 8: Kebutuhan Daya
Klasifikasi Beban
Pada umumnya tipe-tipe beban terbagi menjadi beberapa bagian : (Sumber : (AS. Pabla. Ir. Abdul Hadi; 1994, 6)
 Perumahan (Domestik)
 Komersial (Comercial)
 Industri ( industrial)

## Slide 9: Kebutuhan Daya

## Slide 10: Kebutuhan Daya
Keadaan beban
  Beban maksimum
  Beban rata-rata

## Slide 11: Kebutuhan Daya
Kebutuhan daya maksimum menggunakan persamaan
Ket;

## Slide 12: Kebutuhan Daya
Beban Rata-Rata dihitung dari

## Slide 13: Kebutuhan Daya
Beban terpasang = daya semu dapat dihitung menggunakan rumus:

## Slide 14: Kebutuhan Daya
Beban penerangan lampu Down light dan Exit lamp diketahui:
Daya aktif beban maksimum ;

## Slide 15: Kebutuhan Daya
Pada panel didapat daya maksimum sebesar 4923,062 Watt.
Jika faktor beban komersil =30% = 0,3
Beban rata-rata = Faktor beban x Daya maksimum
= 0,3 x 4923,062 Watt = 1476,919 Watt

## Slide 16: Kebutuhan Daya
Jika daya aktif beban terpasang = 5981,954 kW
Faktor daya = cos ϕ = 0.9 lagging.
Beban terpasang =5981,954 kW/ 0,9 = 6646,615 kVA

## Slide 17: Kebutuhan Daya
Jika daya aktif beban maksimum 4923,062 kW
Faktor daya = cos ϕ = 0.9 lagging.
Maka beban maksimum :
= 4923,062 kW/ 0,9 = 9470,068 kVA

## Slide 18: Kebutuhan Daya
Contoh perhitungan

## Slide 19: Kebutuhan Daya
Total kebutuhan daya

## Slide 20: Kebutuhan Daya
Daya terpasang

## Slide 21: Kebutuhan Daya
Lama pemakaian daya listrik

## Slide 22: Kebutuhan Daya
Faktor perbandingan harga WBP dan LWBP(K)

## Slide 23: Kebutuhan Daya
Perhitungan KWH meter

## Slide 24: Kebutuhan Daya
Faktor Perkalian CT pada KWH meter 3 fasa

## Slide 25: Kebutuhan Daya

## Slide 26: Kebutuhan Daya
Faktor daya (cos phi)

## Slide 27: Kebutuhan Daya

## Slide 28: Kebutuhan Daya
Total Daya Reaktif (KVArh)

## Slide 29: Kebutuhan Daya

## Slide 30: Kebutuhan Daya

## Slide 31: Thank you for coming
.

## Slide 32: Tugas 1.1

## Slide 33
Pada suatu industri yang menggunakan Listrik dari PLN untuk kebutuhan berbagai peralatan listriknya, adapun listrik yang digunakan adalah listrik 3 fasa dengan tegangan 380V/220V, dengan rincian kebutuhan daya berbagai peralatan listrik yang digunakan sebagai berikut:

## Slide 34
2 unit Elektro motor 3 fasa 380 V daya 75 kW
2 unit Elektro motor 3 fasa 380 V daya 30 kW
2 unit Elektro motor 3 fasa 380 V daya 15 kW
2 unit Elektro motor 3 fasa 380 V daya 7,5 kW
1 unit Heater 3 fasa 380 V daya 22 kW
1 unit blower 3 fasa 380 V 18 kW
30 buah lampu mercury 250 W (10 buah/fasa) total (30 x250) / 3 = 2,5kW
Total kebutuhan daya = 2x(75+30+15+7,5) +22+18+2,5 = ……. kW

## Slide 35
Industri tersebut beroperasi selama 12 jam dari mulai pukul 08.00 – 20.00 wib tiap harinya, dimana beban puncak terjadi dari jam 17.00 wib sampai dengan 20.00 wib.

## Slide 36: Pertanyaan
Total kebutuhan daya?
Daya terpasang ?
Lama pemakaian listrik?
kWH meter?
Jika PF = 0,8, berapa total biaya yang harus dibayar oleh industri dalam 1 bulan.
Jika PF = 0,9, berapa total biaya yang harus dibayar oleh industri dalam 1 bulan.